## Sheet3
Jedinica za pružanje rezerve | Tehnička jedinica | Parametar | Jedinica | Vrijednost | Napomena
Tip tehničke jedinice
|  | Generator - nazivna snaga | MVA
|  | Generator - nazivni napon | kV
Generator - tip turbine
|  | Generator - nazivna snaga turbine | MW
|  | Generator - minimalna snaga turbine | MW
|  | Generator - maksimalna snaga turbine | MW
Generator - turbinski regulator - proizvođač
Generator - turbinski regulator - model
Generator - turbinski regulator - tip
|  | Generator - turbinski regulator - statika | %
|  | Generator - turbinski regulator - podesivost statike | da/ne
|  | Generator - pumpanje - maksimalna snaga | MW
|  | Generator - pumpanje - podesivost pumpanja | da/ne
|  | Generator - pumpanje - minimalna snaga | MW
Diskretna tehnička jedinica - tip
|  | Diskretna tehnička jedinica - nazivna snaga | MW
Teret - tip
|  | Teret - nazivna snaga smanjenja potrošnje | MW
|  | Podešenje podfrekvencijske zaštite - frekvencija | Hz
|  | Podešenje podfrekvencijske zaštite - zatezanje | s
|  | Podešenje nadfrekvencijske zaštite - frekvencija | Hz
|  | Podešenje nadfrekvencijske zaštite - zatezanje | s
|  | Gradijent povećanja snage tehničke jedinice | MW/min
|  | Gradijent smanjenja snage tehničke jedinice | MW/min
Tip jedinice za pružanje rezerve
Primarni energent jedinice za pružanje rezerve
|  | Nazivna snaga jedinice za pružanje rezerve | MW
|  | Opseg FCR | MW
|  | Opseg pozitivne aFRR (bez FCR i mFRR) | MW
|  | Opseg negativne aFRR (bez FCR i mFRR) | MW
|  | Opseg pozitivne mFRR (bez FCR i aFRR) | MW
|  | Opseg negativne mFRR (bez FCR i aFRR) | MW
|  | Gradijent povećanja snage jedinice za pružanje rezerve | MW/min
|  | Gradijent smanjenja snage jedinice za pružanje rezerve | MW/min