## Sudionici
Uloga | Ime i prezime | E-mail adresa
VBG | Damjan Konovšek | damjan.konovsek@gen-i.si

## GEN-I
GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije
PRAVILA NADMETANJA ZA OSIGURAVANJE mFRR REZERVE SNAGE I/ILI ENERGIJE URAVNOTEŽENJA
RB | Članak: | Komentar/pitanje: | Komentar podnio: | Napomena/odgovor:
1 | Tablica 2. Parametri proizvoda za uravnoteženje – Proizvod | Minimalni iznos ponude želimo da se smanji na 1 MW. Koliko je očekivan ukupni broj aktivacija na dan/godinu? | Damjan Konovšek | Minimalan iznos ponude od 3 MW je postavljen s ciljem da na nadmetanjima sudjeluju Pružatelji s većim raspoloživim opsegom rezerve snage. Praksa postavljanja minimalnog iznosa za ulazak na tržište uravnoteženja je uobičajena i kod drugih operatora sustava. Svi korisnici mreže koji žele pružati usluge uravnoteženja, a imaju raspoloživi upravljivi kapacitet manji od 3 MW, usluge uravnoteženja mogu pružati posredstvom agregatora. U Hrvatskoj trenutno dozvolu za obavljanje agregiranja imaju 3 agregatora. Očekivani broj aktivacija na dan/godinu ovisi o stanju hrvatskog elektroenergetskog sustava koje ovisi o ponašanju svih korisnika mreže i tržišnih sudionika te je stoga teško predvidjeti tu učestalost. Dodatno, koliki će biti broj aktivacija pojedinog pružatelja ovisi i o iznosu i cijeni energije uravnoteženja koju on ponudi HOPS-u. Povijesni podaci o aktiviranim cijenama i količinama energije uravnoteženja u Hrvatskoj dostupni su na ENTSO-E Transparency Platformi.
2 | 4. POSTUPAK NADMETANJA ZA OSIGURAVANJE mFRR REZERVE SNAGE SUSTAVA | Nadmetanje želimo da se provodi za vremensko razdoblje za jedan dan unaprijed. Planiranje našeg rada je teško za jedan tjedan unaprijed, osobito zbog vjetroelektrana. | Damjan Konovšek | Do početka rada lokalne informatičke Platforme za uravnoteženje EES-a u HOPS-u, koja je trenutno u razvoju, zbog tehničkih ograničenja ne možemo spustiti vremensko razdoblje za koje se provodi nadmetanje za rezervu snage na kraći period. Nakon početka operativnog rada lokalne Platforme za uravnoteženje očekuje se provođenje nadmetanja za rezervu snage za dan unaprijed.
3 | 5. POSTUPAK DOSTAVE PONUDA ZA ENERGIJU URAVNOTEŽENJA | Ponude za energiju uravnoteženja želimo da se provode za vremensko razdoblje za jedan dan unaprijed. | Damjan Konovšek | Ponude za energiju uravnoteženja trenutno se dostavljaju do 13:00 sati zadnjeg radnog dana koji prethodi danu isporuke (D-1). Do početka rada lokalne Platforme za uravnoteženje EES-a koja je trenutno u razvoju, zbog tehničkih ograničenja ne možemo spustiti vremensko razdoblje za koje se provodi nadmetanje za energiju uravnoteženja na kraći period. Nakon početka rada lokalne Platforme za uravnoteženje EES-a očekuje se provođenje nadmetanja za energiju uravnoteženja unutar dana za svaki pojedini obračunski interval (15 min).
UGOVOR br. xx/xx O PRUŽANJU USLUGA URAVNOTEŽENJA – mFRR
RB | Članak: | Komentar/pitanje: | Komentar podnio: | Napomena/odgovor:
1 | V. MJERNI UREĐAJI NA SUČELJU | Molimo za objašnjenje koja/kakva su to obračunska mjerna mjesta za potrebe obračuna osigurane mFRR. | Damjan Konovšek | Obračunska mjesta su mjerna mjesta na sučelju korisnika i operatora sustava (distribucijskog ili prijenosnog).
2 | Prilog 3. Postupak pri planiranju i aktivaciji mFRR rezerve snage | U kojem razdoblju Pružatelj usluge uravnoteženja mora elektroničkom poštom obavijestiti korisnika o formatu poruke (Regulacijske jedinice)? | Damjan Konovšek | U što kraćem roku nakon zaprimanja aktivacijskog zahtjeva. Napominjemo da se u slučaju da je pružatelj usluga agregator, za provjeru i obračun odaziva provjerava cijeli portfelj (regulacijska grupa) agregatora, a ne samo nominirane jedinice u odgovoru